## Bilaga 1.1 Rörbro
Förrättare |  | Anteckningar:
Datum
Vägnummer
Bronummer
Bronamn |  | Vybilder: |  | o
Brotyp |  | Skadebilder: |  | o
Konstruktionsdel | Fysiska egenskaper | Kontroll och mätningar i fält | Funktionella egenskaper Kryssa GRÖNT = OK; RÖTT = bör utredas
UNDERBYGGNAD
Grundläggning/ erosionsskydd | Vattendrag får inte vara uppdämda utan ska ha fri vattenföring, kontrollera erosionsskydd och fyllningar så att inte urspolning förekommer |  | Skydda grundläggningen och bottenmaterialet mot urspolning
ÖVERBYGGNAD
Huvudbärverk (rörbro) | Överfyllnaden, materialet mellan vägprofil och rörets hjässa är väsentlig och avgörande för konstruktionens kapacitet/bärighet, se fig 1. Vid överfyllnad < 0,6 m kontaktas konstruktör för samråd. |  | I samverkan med omkringliggande material bära in lasten till stöd, fördela last
Betongrör: | Kontrollera att spjälkskador inte förekommer och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad
| Kontrollera att rörelementen har god anliggning och att inga förskjutningar förekommer | Redovisa omfattning och läge
Stålrör: | Kontrollera röret med avseende på korrosion och om areaförlust förekommer. Anm: om genomslag på grund av korrosion observeras finns risk för att fyllnadsmaterialet runt röret spolas bort, vilket kan medför att konstruktionen kan förlora sin bärförmåga | Okulär bedömning av eventuella brister särskilt i vattenlinjen. För att göra en korrekt bedömning av delar under vatten kan särskild inspektion under vatten med hjälp av dykare behövas, fig 2. Areaförlust: korrosion i undre halvan > 50% kan påverka rörets bärighet | Ytbehandling: Vara skydd för konstruktionsdelen
| Kontrollera att fästelement är intakta | Avskjuvade eller saknade nitar/skruvar får inte förekomma
| Kontrollera deformationer och nedböjningar | Graverande deformation eller nedböjningar dokumenteras, fig 3. Lokala deformationer r > 5% kan påverka rörets bärighet. r=d/a; d=def, a=spännvidd
Räcke | Kontrollera att fästelement är intakta | Avskjuvade eller saknade nitar/skruvar får inte förekomma | Utgöra skydd för trafikanter och hindra och försvåra avkörning
Deformation eller brott på grund av påkörning
ÖVRIGT
Skyltning (trafiklast) |  | Skyltning vid begränsad trafiklast ska finnas uppsatt vid avfart och vid bro
Fig 2. Överfyllnadshöjd - rörbro |  | Fig 2. Areaförlust i ett snitt - rörbro undre halvan
Fig 3. Deformation - rörbro

## Bilaga 1.2_Stål
Förrättare |  | Anteckningar:
Datum
Vägnummer
Bronummer
Bronamn |  | Vybilder: |  | o
Brotyp |  | Skadebilder: |  | o
Konstruktionsdel | Fysiska egenskaper | Kontroll och mätningar i fält | Funktionella egenskaper Kryssa GRÖNT = OK; RÖTT = bör utredas
UNDERBYGGNAD
Grundläggning/ bottenplattor | Kontrollera att inga omfattande vittringsskador förekommer och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad, redovisa stångdiameter och eventuell areaförlust
Erosionsskydd | Vattendrag får inte vara uppdämda utan ska ha fri vattenföring, kontrollera erosionsskydd och fyllningar så att inte urspolning skett under bottenplattor |  | Skydda grundläggningen och bottenmaterialet mot urspolning
Slänt och kon | Kontrollera att fyllningen vid brons ändar ansluter mot brokonstruktionen på ett bra sätt och att inga ursprolningar eller sättningar förekommer
Stöd | Kontrollera att vittrings- eller spjälkskador inte förekommer i betongkonstruktioner och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad, redovisa stångdiameter och eventuell areaförlust, fig 1. Minskning av elementarean > 5% i ett snitt kan påverka brons bärighet | Överföra last från överbyggnad till underbyggnad
| Vid stenlandfäste och stenpelare kontrolleras att stenar inte är spruckna, lösa, har förskjutits eller saknas. | Rörelser, förskjutningar och/eller lutningar mäts in
Fogfyllning i stenskiften ska vara intakta
ÖVERBYGGNAD
Huvudbärverk, övriga bärverk/ (tvärbalkar) | Kontrollera ståldetaljer med avseende på korrosion och om areaförlust förekommer | Areaförlust i balkflänsar och liv mäts och redovisas med läge, fig 2. Areaförlust i fläns eller liv > 5% i ett snitt kan påverka bärighet | Bära in last till stöd/upplag, vara upplag för sekundärbärverk ex. tvärbalk och däck
| Kontrollera även att fästelement är intakta | Avskjuvade eller saknade nitar/skruvar får inte förekomma
| Kontrollera deformationer och nedböjningar | Synliga deformation eller nedböjningar mäts och dokumenteras
Däck | Syll och slitplank får inte vara rötangripna | Bomknacka, stickprov med kniv | Bära in last till huvudbärverk, tvärbalkar eller sekundärbalkar
Kontrollera att syll och slitplank sitter fast och att inga spikar/skruvar sticker upp från slitplank
Lager | Kontrollera ståldetaljer med avseende på korrosion och snedställning, lager ska ha god anliggning och ligga fast, fästelement ska vara intakta
Räcke | Kontrollera att fästelement är intakta | Avskjuvade eller saknade nitar/skruvar får inte förekomma | Utgöra skydd för trafikanter och hindra och försvåra avkörning
Deformation eller brott på grund av påkörning
Fogar | Gummimembran ska vara intakta och täta |  | Skydda underliggande konstruktioner
ÖVRIGT
Skyltning (trafiklast) |  | Skyltning vid begränsad trafiklast ska finnas uppsatt vid avfart och vid bro
Fig 1. Areaförlust i ett snitt - stöd |  | Fig 2. Areaförlust i ett snitt - balk

## Bilaga 1.3_Betong
Förrättare |  | Anteckningar:
Datum
Vägnummer
Bronummer
Bronamn |  | Vybilder: |  | o
Brotyp |  | Skadebilder: |  | o
Konstruktionsdel | Fysiska egenskaper | Kontroll och mätningar i fält | Funktionella egenskaper Kryssa GRÖNT = OK; RÖTT = bör utredas
UNDERBYGGNAD
Grundläggning/ bottenplattor | Kontrollera att inga omfattande vittringsskador förekommer och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad, redovisa stångdiameter och eventuell areaförlust
Erosionsskydd | Vattendrag får inte vara uppdämda utan ska ha fri vattenföring, kontrollera erosionsskydd och fyllningar så att inte urspolning skett under bottenplattor |  | Skydda grundläggningen och bottenmaterialet mot urspolning
Slänt och kon | Kontrollera att fyllningen vid brons ändar ansluter mot brokonstruktionen på ett bra sätt och att inga ursprolningar eller sättningar förekommer
Stöd | Kontrollera att vittrings- eller spjälkskador inte förekommer i betongkonstruktioner och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad, redovisa stångdiameter och eventuell areaförlust, fig 1. Minskning av elementarean > 5% i ett snitt kan påverka brons bärighet | Överföra last från överbyggnad till underbyggnad
| Vid stenlandfäste och stenpelare kontrolleras att stenar inte är spruckna, lösa, har förskjutits eller saknas. | Rörelser, förskjutningar och/eller lutningar mäts in
Fogfyllning i stenskiften ska vara intakta
ÖVERBYGGNAD
Huvudbärverk (plattor, balkar etc) | Kontrollera att spjälkskador inte förekommer och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad | Transportera last i brons längdriktning och överföra lasten till underbyggnaden
Lager | Kontrollera ståldetaljer med avseende på korrosion och snedställning, lager ska ha god anliggning och ligga fast, fästelement ska vara intakta
Kantbalkar | Kontrollera att spjälkskador inte förekommer och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad, redovisa stångdiameter och eventuell areaförlust
Tätskikt och beläggning | Kontrollera om urlakning eller fuktgenomslag förekommer på undersida betongplatta
Räcke | Kontrollera areaförlust på grund av korrosion vid infästningen i bron | Areaförlust mäts och redovisas med läge, se fig 2. Minskning av elementarean (medelvärde) > 20 % för 2 intilliggande räckesståndare | Utgöra skydd för trafikanter och hindra och försvåra avkörning
| Kontrollera att fästelement är intakta | Avskjuvade eller saknade nitar/skruvar får inte förekomma | Utgöra skydd för trafikanter och hindra och försvåra avkörning
Deformation eller brott på grund av påkörning
Fogar | Gummimembran ska vara intakta och täta |  | Skydda underliggande konstruktioner
Dräneringssystem | Kontrollera att ytavlopp, stuprör etc har full genomflödesarea och att fästelement är intakta
ÖVRIGT
Skyltning (trafiklast) |  | Skyltning vid begränsad trafiklast ska finnas uppsatt vid avfart och vid bro
Fig 1. Areaförlust i ett snitt - stöd |  | Fig 2. Areaförlust i ett snitt - räckesståndare

## Bilaga 1.4_Trä
Förrättare |  | Anteckningar:
Datum
Vägnummer
Bronummer
Bronamn |  | Vybilder: |  | o
Brotyp |  | Skadebilder: |  | o
Konstruktionsdel | Fysiska egenskaper | Kontroll och mätningar i fält | Funktionella egenskaper Kryssa GRÖNT = OK; RÖTT = bör utredas
UNDERBYGGNAD
Grundläggning/ bottenplattor | Kontrollera att inga omfattande vittringsskador förekommer och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad, redovisa stångdiameter och eventuell areaförlust
Erosionsskydd | Vattendrag får inte vara uppdämda utan ska ha fri vattenföring, kontrollera erosionsskydd och fyllningar så att inte urspolning skett under bottenplattor |  | Skydda grundläggningen och bottenmaterialet mot urspolning
Slänt och kon | Kontrollera att fyllningen vid brons ändar ansluter mot brokonstruktionen på ett bra sätt och att inga ursprolningar eller sättningar förekommer
Stöd | Kontrollera att vittrings- eller spjälkskador inte förekommer i betongkonstruktioner och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad, redovisa stångdiameter och eventuell areaförlust, fig 1. Minskning av elementarean > 5% i ett snitt kan påverka brons bärighet | Överföra last från överbyggnad till underbyggnad
| Vid stenlandfäste och stenpelare kontrolleras att stenar inte är spruckna, lösa, har förskjutits eller saknas. | Rörelser, förskjutningar och/eller lutningar mäts in
Fogfyllning i stenskiften ska vara intakta
ÖVERBYGGNAD
Huvudbärverk (plattor, balkar etc) | Kontrollera att inte röta förekommer i bärande element, balkar eller platta. | Bomknacka, stickprov med kniv | Transportera last i brons längdriktning och överföra lasten till underbyggnaden
| Skyddspaneler ska vara intakta med avseende på material och ytbehandling |  | Skydda huvudbärverk från vatten och solljus
| Förankringsanordningar till förspänningsanordning kontrolleras för skador på material och ytbehandling. | Visuell översyn och kontroll att inga lösa element förekommer. Spännkraft mäts av specialist, se även underhållsplan
Lager | Kontrollera ståldetaljer med avseende på korrosion och snedställning, lager ska ha god anliggning och ligga fast, fästelement ska vara intakta
Tätskikt och beläggning | Kontrollera undersida broplatta visuellt att fukt eller fuktgenomslag inte förekommer |  | Förhindra vatten att tränga in i underliggande konstruktion
Översidan kontrolleras visuellt efter sprickor eller slaghål som kan orsaka läckage i tätskiktet
Räcke | Kontrollera att fästelement är intakta | Avskjuvade eller saknade nitar/skruvar får inte förekomma | Utgöra skydd för trafikanter och hindra och försvåra avkörning
| Räckesstolpe av trä får inte vara skadade eller rötangripna | Bomknacka, stickprov med kniv
Deformation eller brott på grund av påkörning
Dräneringssystem | Kontrollera att ytavlopp, stuprör etc har full genomflödesarea och att fästelement är intakta
ÖVRIGT
Skyltning (trafiklast) |  | Skyltning vid begränsad trafiklast ska finnas uppsatt vid avfart och vid bro
Fig 1. Areaförlust i ett snitt - stöd

## Bilaga 1.5_Sten
Förrättare |  | Anteckningar:
Datum
Vägnummer
Bronummer
Bronamn |  | Vybilder: |  | o
Brotyp |  | Skadebilder: |  | o
Konstruktionsdel | Fysiska egenskaper | Kontroll och mätningar i fält | Funktionella egenskaper Kryssa GRÖNT = OK; RÖTT = bör utredas
UNDERBYGGNAD
Grundläggning/ bottenplattor | Kontrollera att inga omfattande vittringsskador förekommer och om armeringen är synlig | Mät betongskadans djup och utbredning, redovisa om armeringen är skadad, redovisa stångdiameter och eventuell areaförlust
Erosionsskydd | Vattendrag får inte vara uppdämda utan ska ha fri vattenföring, kontrollera erosionsskydd och fyllningar så att inte urspolning skett under bottenplattor |  | Skydda grundläggningen och bottenmaterialet mot urspolning
Slänt och kon | Kontrollera att fyllningen vid brons ändar ansluter mot brokonstruktionen på ett bra sätt och att inga ursprolningar eller sättningar förekommer
Stöd | Vid stenlandfäste och stenpelare kontrolleras att stenar inte är spruckna, lösa, har förskjutits eller saknas. | Rörelser, förskjutningar och/eller lutningar mäts in | Vara stöd för överbyggnad (valvet) och anslutande vägbankar samt överföra lasten till grunden
Fogfyllning i stenskiften ska vara intakta
ÖVERBYGGNAD
Huvudbärverk | Kontrollera sprickor, rörelser, förskjutningar, att inga stenar saknas i valv eller vederlag och att stenskiften har god anliggning, eventuell fogfyllning ska vara intakt | Sprickor redovisa med läge. Beskriv kortfattat övriga eventuella brister | Bära in last till vederlag, vara upplag för sidomur
Räcke | Kontrollera att fästelement är intakta | Avskjuvade eller saknade nitar/skruvar får inte förekomma | Utgöra skydd för trafikanter och hindra och försvåra avkörning
Deformation eller brott på grund av påkörning
ÖVRIGT
Skyltning (trafiklast) |  | Skyltning vid begränsad trafiklast ska finnas uppsatt vid avfart och vid bro